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关于实验教学情况及部分大型
设备检查情况的通报
一、实验教学情况
11月3日晚，实验室与设备管理处组织人员对基础化学实验室、基础物理实验室、基础生物实验室、计算机基础实验室、运动人体科学实验室、文科实验教学中心等6个实验室的实验教学情况进行了巡查。现将巡查情况通报如下：

1、总体情况

各实验室高度重视实验教学工作，按照实验教学计划组织实施实验教学工作，实验教学秩序井然。绝大部分实验指导教师能够提前进入实验室，按时开展实验教学任务，实验教学认真负责。

2、巡查中发现的问题

（1）部分实验室课表信息不准确。部分实验室课表中的实验周次、实验课时间与实际运行情况不符，存在已列入课表的实验课程没有开设或开设时间与实验课表不符等情况。个别实验室的实验指导教师和实验课表所列实验教师不符，实验教学任务调整存在一定的随意性。

（2）少数实验指导教师迟到。上课时间到后，实验室内有学生但不见实验指导教师。迟到时间从2分钟到10分钟不等。
（3）个别实验指导教师脱岗、指导实验不认真。个别实验室内，有学生做实验，但没有实验指导教师，学生也不知指导教师在哪里，甚至存在学生不知道指导教师是谁的情况。

（4）部分实验室存在安全隐患。在实验教学期间，实验室门关闭或仅开一门。
希望各实验室重视存在的问题，认真解决问题，规范实验室的管理，加强实验室建设。
二、部分大型设备检查情况
11月9日分析测试中心对进入中心的大型设备进行了检查，检查情况如下：
1、本学期大型设备使用情况

	设备名称
	运行次数
	运行机时
	责任管理人

	荧光光谱仪
	89
	153
	董存智

	核磁共振波谱仪
	73
	300
	张义成

	扫描电子显微镜
	58
	164
	朱光平

	红外光谱仪
	47
	92
	邵从英

	连续流动分析仪
	28
	145
	刘飞

	TOC分析仪
	20
	200
	葛茜

	水冷磁体
	18
	169
	刘强春

	X射线衍射仪
	18
	69
	杨睿

	AFM原子力显微镜
	18
	60
	张晓波

	原子吸收分光光度计
	16
	110
	刘飞

	高效液相色谱
	16
	102
	王永秋

	X射线衍射仪
	15
	50
	刘强春

	矢量网络分析仪
	11
	90
	刘强春


本学期无使用记录的设备：311室、313室的“气质联用仪”；314-1室的“氨基酸分析仪”；323-1室的“高效液相色谱”；323-2室的“离子色谱”；121室的“低温电输运性质测试系统”；125-2室的“激光共聚焦显微镜”；106室的“碳黑分散度分析仪”；117室的“偏光显微镜”。
为保证大型设备正常使用，大型设备每月必须开机运行2小时以上，请各管理责任人引起注意，严格执行并做好设备使用记录。

2、档案建设情况：大部分设备都建立了档案，但不够规范、完整。望各管理责任人尽量把设备档案搜集完整，并定期补充新产生的档案资料，立卷归档，分卷列出卷内目录，便于查阅和管理。
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