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关于2010-2011学年第2学期实验室工作检查的通报
按照设备字[2011]4号文《关于开展2010-2011学年第2学期实验室工作检查的通知》的安排，专家组对全校6个实验室的实验室工作进行了检查，主要围绕实验教学的开展、实验室日常管理、仪器设备管理、实验室开放、安全卫生等几项内容展开。

一、总体情况
     1、实验教学的开展

各实验室有规范的实验教学大纲、实验教学周历、实验室课表、实验教学进程表等教学文件，能据此认真组织实验教学。实验教学周历、实验大纲相符，实验分组基本合理，实验开出率达到100％。实验教学任务饱满，实验教学开展正常。专家组召开了实验学生座谈会，学生对绝大部分实验指导教师指导满意，但是也提出了一些更高的要求，如增加实验指导教师、对实验结果给出反馈意见、采用多媒体技术模拟演示、提供更多实验器材套数、增加实验项目及学时等。

    2、实验室日常管理

各实验室的各项管理制度健全。有明确的实验室技术人员岗位职责，实验室人员工作日志记录较完整。实验室总体清洁、卫生。

3、仪器设备管理

大部分实验室仪器设备帐物相符。由于实验室与设备管理处成立了专门的维修室，大部分实验室能够及时进行设备的维修维护，保证了设备的利用率和完好率。

4、实验室开放

实验室开放有效的提高了实验室利用率，增强学生动手能力，各实验室绝大部分开放实验项目有序开展。

三、存在的问题

1. 仪器设备管理问题
（1）部分实验室设备标鉴脱落或没有标签，设备使用记录不全，部分仪器设备借用手续不齐全。
（2）个别实验设备仪器实验后没有及时整理影响下一组实验开展。

（3）抽查设备中存在个别设备使用利用率低。

2. 实验教学开展与实验室开放问题

（1）存在实验周历与实验教学大纲不能一一对应或不够清楚情况。
（2）因缺乏实验报告专项印刷经费，存在学生实验报告不统一、不规范的情况。
（3）实验项目中综合型、设计型实验占实验项目比例不高，一些实验课程通过设计调整可以开展综合型、设计型实验项目。
（4）存在个别实验指导教师指导过程中脱离岗位情况；实验报告的批阅无评语，只是简单地判个对错，给个成绩，不利于学生的改进提高。

（5）存在小部分开放实验项目开展迟、进展慢的情况。由于个别实验室宣传不够，存在学生不知道申报开放实验项目的情况，导致个别实验室的实验开放项目很少甚至没有。
3. 实验室管理问题

（1）部分实验室利用率有待进一步提高。

（2）个别实验室开设实验课程门数、实验项目数偏少。
（3）实验室档案收集、整理意识不强，实验室管理材料不够全面、缺乏整理归档。
（4）个别实验室走廊、实验室内存在垃圾没有及时清理。
（5）储气钢瓶大多没有固定，存在安全隐患。
通过这次实验室工作检查，发现了各实验室工作管理的一些特色，但也发现存在一些问题，各实验室都表示要积极整改，取长补短，这必将有力地推动今后我校实验室的建设与管理工作。
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